## DAILY
|  | AVERAGE SOX OUTLET(mg/m3) |  |  | AVAERAGE OPACITY (mg/m3) |  |  | AVERAGE LOAD(MW)
MONTH | DATE | UNIT 1 | UNIT 2 | UNIT 3 | UNIT 1 | UNIT 2 | UNIT 3 | UNIT 1 | UNIT 2 | UNIT 3
APRIL | 2026-04-01 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 656 | 650 | 650
| 2026-04-02 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 656 | 650 | 650
| 2026-04-03 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 656 | 650 | 650
| 2026-04-04 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-05 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-06 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-07 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-08 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-09 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 66 | 650 | 650
| 2026-04-10 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 654 | 650 | 650
| 2026-04-11 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-12 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-13 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-14 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 644 | 650 | 650
| 2026-04-15 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-16 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-17 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-18 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-19 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-20 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-21 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-22 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-23 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-24 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 66 | 650 | 650
| 2026-04-25 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-26 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-27 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-28 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 671 | 650 | 650
| 2026-04-29 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-04-30 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 666 | 650 | 650
MAY | 2026-05-01 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 667 | 650 | 650
| 2026-05-02 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 668 | 650 | 650
| 2026-05-03 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-04 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-05 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-06 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-07 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-08 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-09 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-10 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-11 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-12 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-13 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-14 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 636 | 650 | 650
| 2026-05-15 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 637 | 650 | 650
| 2026-05-16 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 638 | 650 | 650
| 2026-05-17 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 639 | 650 | 650
| 2026-05-18 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 640 | 650 | 650
| 2026-05-19 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 641 | 650 | 650
| 2026-05-20 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 642 | 650 | 650
| 2026-05-21 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 643 | 650 | 650
| 2026-05-22 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 644 | 650 | 650
| 2026-05-23 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-24 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-25 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-26 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-27 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-28 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-29 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-05-30 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 676 | 650 | 650
| 2026-05-31 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
JUNE | 2026-06-01 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-02 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-03 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-04 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-05 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-06 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-07 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-08 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-09 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-10 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-11 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-12 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-13 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-14 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-15 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-16 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-17 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-18 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-19 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-20 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-21 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-22 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-23 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-24 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-25 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-26 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-27 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-28 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-29 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-06-30 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
JULY | 2026-07-01 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-02 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-03 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-04 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-05 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-06 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-07 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-08 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-09 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-10 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-11 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-12 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-13 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-14 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-15 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-16 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-17 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-18 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-19 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-20 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-21 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-22 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-23 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-24 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-25 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-26 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-27 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-28 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-29 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-30 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-07-31 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
AUGUST | 2026-08-01 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-02 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-03 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-04 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-05 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-06 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-07 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-08 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-09 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-10 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-11 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-12 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-13 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-14 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-15 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-16 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-17 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-18 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-19 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-20 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-21 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-22 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-23 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-24 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-25 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-26 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-27 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-28 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-29 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-30 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-08-31 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
SEPTEMBER | 2026-09-01 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-02 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-03 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-04 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-05 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-06 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-07 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-08 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-09 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-10 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-11 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-12 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-13 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-14 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-15 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-16 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-17 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-18 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-19 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-20 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-21 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-22 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-23 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-24 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-25 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-26 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-27 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-28 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-29 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
| 2026-09-30 | 6.8 | 10 | 35 | 11.94 | 48 | 26 | 650 | 650 | 650
OCTOBER | 2026-10-01 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
| 2026-10-02 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
| 2026-10-03 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
| 2026-10-04 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
| 2026-10-05 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
| 2026-10-06 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
| 2026-10-07 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
| 2026-10-08 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
| 2026-10-09 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
| 2026-10-10 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
| 2026-10-11 | 8.7 | 6.64 | 12.22 | 12.32 | 19.83 | 24.66 | 666 | 645 | 644
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
NOVEMBER | 2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
DECEMBER | 2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
JANUARY | 2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10
2027-01-11
2027-01-12
2027-01-13
2027-01-14
2027-01-15
2027-01-16
2027-01-17
2027-01-18
2027-01-19
2027-01-20
2027-01-21
2027-01-22
2027-01-23
2027-01-24
2027-01-25
2027-01-26
2027-01-27
2027-01-28
2027-01-29
2027-01-30
2027-01-31
FEBRUARY | 2027-02-01
2027-02-02
2027-02-03
2027-02-04
2027-02-05
2027-02-06
2027-02-07
2027-02-08
2027-02-09
2027-02-10
2027-02-11
2027-02-12
2027-02-13
2027-02-14
2027-02-15
2027-02-16
2027-02-17
2027-02-18
2027-02-19
2027-02-20
2027-02-21
2027-02-22
2027-02-23
2027-02-24
2027-02-25
2027-02-26
2027-02-27
2027-02-28
MARCH | 2027-03-01
2027-03-02
2027-03-03
2027-03-04
2027-03-05
2027-03-06
2027-03-07
2027-03-08
2027-03-09
2027-03-10
2027-03-11
2027-03-12
2027-03-13
2027-03-14
2027-03-15
2027-03-16
2027-03-17
2027-03-18
2027-03-19
2027-03-20
2027-03-21
2027-03-22
2027-03-23
2027-03-24
2027-03-25
2027-03-26
2027-03-27
2027-03-28
2027-03-29
2027-03-30
2027-03-31

## COMMON
MONTH | Date | APC_DAILY % | APC_MONTHLY% | APC_YEARLY% | Water_Consumption_m3_DAILY | Gypsum_Production_MT_daily | Gypsum_Sold_MT_DAILY | Gypsum_Sold_Trucks_DAILY | Limestone_Received_MT | Limestone_Received_Trucks | Limestone_Consumption_MT | TOTAL WET BALL MILL RUN HOURS | Dewatering_Hours:MIN_DAILY | DG_Set_Available
APRIL | 2026-04-01 | 0.7316 | 0.73159 | 0.7316 | 10 | 156 | 902.94 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | YES
| 2026-04-02 | 0.7565 | 0.74406 | 0.74405 | 10 | 223 | 888.53 | 21 | 40.33 | 1 | 484 |  |  | YES
| 2026-04-03 | 0.7304 | 0.73952 | 0.7395 |  | 168 | 844.43 | 19 | 0 | 0 | 195 |  |  | YES
| 2026-04-04 | 0.7135 | 0.73302 | 0.733 |  | 220 | 705.78 | 16 | 192.11 | 5 | 170 |  |  | YES
| 2026-04-05 | 0.7303 | 0.73248 | 0.73246 |  | 225 | 383.28 | 8 | 0 | 0 | 127 |  |  | YES
| 2026-04-06 | 0.7021 | 0.72742 | 0.7274 |  | 182 | 241.06 | 5 | 369.55 | 10 | 152 |  |  | YES
| 2026-04-07 | 0.7471 | 0.73023 | 0.73021 |  | 349 | 629.18 | 13 | 0 | 0 | 436 |  |  | YES
| 2026-04-08 | 0.7535 | 0.73315 | 0.73312 |  | 282 | 893.9 | 18 | 210.1 | 6 | 42 |  |  | YES
| 2026-04-09 | 0.6852 | 0.72782 | 0.7278 |  | 279 | 347.81 | 8 | 273.89 | 8 | 335 |  |  | YES
| 2026-04-10 | 0.7564 | 0.73067 | 0.73066 |  | 243 | 365.83 | 8 | 277.02 | 7 | 0 |  |  | YES
| 2026-04-11 | 0.7267 | 0.73031 | 0.7303 |  | 226 | 1014.52 | 24 | 192.63 | 5 | 354 |  |  | YES
| 2026-04-12 | 0.5748 | 0.71735 | 0.71734 |  | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |  |  | YES
| 2026-04-13 | 0.5805 | 0.70682 | 0.70682 |  | 312 | 898.78 | 21 | 376.88 | 10 | 50 |  |  | YES
| 2026-04-14 | 0.5323 | 0.69436 | 0.69435 |  | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |  |  | YES
| 2026-04-15 | 0.7587 | 0.69865 | 0.69864 |  | 14 | 1010.21 | 21 | 402.21 | 11 | 137 |  |  | YES
| 2026-04-16 | 0.8848 | 0.71028 | 0.71027 |  | 348 | 817.04 | 16 | 461.14 | 12 | 340.3 |  |  | YES
| 2026-04-17 | 0.8593 | 0.71905 | 0.71904 |  | 527 | 570.43 | 11 | 665.67 | 18 | 677.7 |  |  | YES
| 2026-04-18 | 0.9206 | 0.73025 | 0.73024 |  | 491 | 990.16 | 19 | 496.13 | 14 | 588 |  |  | YES
| 2026-04-19 | 0.9935 | 0.7441 | 0.74409 |  | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |  |  | YES
| 2026-04-20 | 0.8894 | 0.75137 | 0.75136 |  | 388 | 1108.56 | 21 | 663.81 | 18 | 168 |  |  | YES
| 2026-04-21 | 0.8559 | 0.75634 | 0.75634 |  | 350 | 960.32 | 20 | 350.93 | 9 | 47 |  |  | YES
| 2026-04-22 | 0.5191 | 0.74556 | 0.74555 |  | 418 | 1029.05 | 19 | 473.09 | 13 | 199 |  |  | YES
| 2026-04-23 | 0.8552 | 0.75033 | 0.75032 |  | 180 | 683.2 | 13 | 364.76 | 10 | 499 |  |  | YES
| 2026-04-24 | 1.0214 | 0.76162 | 0.76162 |  | 219 | 47.68 | 1 | 522.93 | 14 | 199 |  |  | YES
| 2026-04-25 | 0.9867 | 0.77063 | 0.77062 |  | 441 | 1330.71 | 26 | 434.23 | 11 | 525 |  |  | YES
| 2026-04-26 | 0.9602 | 0.77792 | 0.77791 |  | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |  |  | YES
| 2026-04-27 | 0.9174 | 0.78308 | 0.78308 |  | 431 | 728.09 | 13 | 463.61 | 13 | 0 |  |  | YES
| 2026-04-28 | 1.0262 | 0.79177 | 0.79176 |  | 369 | 1020.54 | 19 | 220.93 | 6 | 398 |  |  | YES
| 2026-04-29 | 1.035 | 0.80016 | 0.80015 |  | 444 | 417.54 | 8 | 112.64 | 3 | 276 |  |  | YES
| 2026-04-30 | 1.0605 | 0.80883 | 0.80883 |  | 382 | 785.02 | 16 | 439.38 | 12 | 336 |  |  | YES
MAY | 2026-05-01 | 0.9446 | 0.94458 | 0.81321 |  | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |  |  | YES
| 2026-05-02 | 1.1038 | 1.0242 | 0.82229 |  | 339 | 1000.14 | 17 | 1040.62 | 28 | 186 |  |  | YES
| 2026-05-03 | 1.0683 | 1.0389 | 0.82974 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |  |  | YES
| 2026-05-04 | 1.0349 | 1.0379 | 0.83578 |  | 380 | 966.628 | 17 | 516.03 | 14 | 283 | 10 |  | YES
| 2026-05-05 | 0.9895 | 1.0282 | 0.84017 |  | 386 | 304.95 | 6 | 118.08 | 3 | 150 | 5 |  | YES
| 2026-05-06 | 0.6452 | 0.96435 | 0.83475 |  | 439 | 831.27 | 15 | 258.31 | 7 | 520 | 14 |  | YES
| 2026-05-07 | 0.6291 | 0.91646 | 0.82919 |  | 507 | 571.77 | 10 | 40.05 | 1 | 224 | 8 |  | YES
| 2026-05-08 | 0.452 | 0.8584 | 0.81927 |  | 289 | 733.83 | 14 | 265.71 | 7 | 143 | 6 |  | YES
| 2026-05-09 | 0.4992 | 0.81848 | 0.81106 |  | 145 | 824.23 | 18 | 519.4 | 14 | 240 | 7 |  | YES
| 2026-05-10 | 0.6448 | 0.80111 | 0.80691 |  | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YES
| 2026-05-11 | 0.6351 | 0.78602 | 0.80271 |  | 145 | 1375.44 | 26 | 375.09 | 10 | 330 | 10 |  | YES
| 2026-05-12 | 0.6272 | 0.77278 | 0.79854 |  | 221 | 1273.58 | 23 | 118.45 | 3 | 254 | 10 |  | YES
| 2026-05-13 | 0.6046 | 0.75985 | 0.79403 |  | 222 | 671.12 | 13 | 272.61 | 7 | 209 | 7 |  | YES
| 2026-05-14 | 0.1485 | 0.71618 | 0.77935 |  | 268 | 1082.98 | 20 | 410.82 | 11 | 133 | 4 |  | YES
| 2026-05-15 | 0.4174 | 0.69626 | 0.77131 |  | 58 | 698.71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YES
| 2026-05-16 | 0.798 | 0.70262 | 0.77189 |  | 58 | 957.07 | 17 | 548.47 | 15 | 47 | 2 |  | YES
| 2026-05-17 | 0.4111 | 0.68547 | 0.76421 |  | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 8 |  | YES
| 2026-05-18 | 0.8535 | 0.6948 | 0.76607 |  | 401 | 1408.93 | 26 | 270.29 | 8 | 429 | 13 |  | YES
| 2026-05-19 | 0.6788 | 0.69396 | 0.76429 |  | 268 | 685.76 | 17 | 274.07 | 7 | 129 | 4 |  | YES
| 2026-05-20 | 0.6651 | 0.69251 | 0.76231 |  | 180 | 389.38 | 7 | 303.55 | 8 | 246 | 6 |  | YES
| 2026-05-21 | 0.6519 | 0.69058 | 0.76015 |  | 264 | 627.44 | 13 | 476.14 | 13 | 187 | 8 |  | YES
| 2026-05-22 | 0.6447 | 0.6885 | 0.75793 |  | 315 | 670.95 | 15 | 296.63 | 8 | 267 | 9 |  | YES
| 2026-05-23 | 0.6962 | 0.68883 | 0.75676 |  | 220 | 258.56 | 5 | 152.18 | 4 | 326 | 9 |  | NO
| 2026-05-24 | 0.5734 | 0.68402 | 0.75336 |  | 360 | 177.04 | 5 | 0 | 0 | 323 | 9 | 12 | YES
| 2026-05-25 | 0.5986 | 0.68061 | 0.75055 |  | 175 | 705.33 | 15 | 0 | 0 | 219 | 9 | 7 | YES
| 2026-05-26 | 0.6552 | 0.67963 | 0.74885 |  | 336 | 253.2 | 5 | 116.45 | 3 | 68 | 4 | 13 | YES
| 2026-05-27 | 0.5385 | 0.6744 | 0.74516 |  | 137 | 634.56 | 11 | 525.62 | 15 | 542 | 15 | 8 | YES
| 2026-05-28 | 0.6061 | 0.67196 | 0.74276 |  | 268 | 539.46 | 11 | 460.49 | 12 | 126 | 5 | 7 | YES
| 2026-05-29 | 0.6472 | 0.67111 | 0.74114 |  | 173 | 378.84 | 8 | 0 | 0 | 258 | 6 | 4 | YES
| 2026-05-30 | 0.6494 | 0.67039 | 0.73961 |  | 106 | 233.35 | 5 | 196.05 | 5 | 258 | 8 | 4 | YES
| 2026-05-31 | 0.6253 | 0.66893 | 0.73774 |  | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 15 | 6 | YES
JUNE | 2026-06-01 | 0.6125 | 0.61252 | 0.73572 |  | 215 | 606.17 | 13 | 0 | 0 | 301 | 9 | 5 | YES
| 2026-06-02 | 0.5959 | 0.60421 | 0.7335 |  | 250 | 416.22 | 9 | 40.52 | 1 | 261 | 7 | 6 | YES
| 2026-06-03 | 0.6707 | 0.62639 | 0.73252 |  | 136 | 276.55 | 6 | 81.58 | 2 | 14 | 1 | 5 | YES
| 2026-06-04 | 0.7062 | 0.64634 | 0.73211 |  | 160 | 426.46 | 10 | 78.25 | 2 | 392 | 12 | 5 | YES
| 2026-06-05 | 0.6507 | 0.64721 | 0.73088 |  | 291 | 421.05 | 8 | 78.6 | 2 | 449 | 11 | 9 | YES
| 2026-06-06 | 0.6483 | 0.64739 | 0.72965 |  | 246 | 339.1 | 7 | 288.55 | 8 | 172 | 6 | 7 | YES
| 2026-06-07 | 0.6383 | 0.64609 | 0.7283 |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6 | 4 | YES
| 2026-06-08 | 0.6257 | 0.64355 | 0.72682 |  | 236 | 632.38 | 13 | 183.79 | 5 | 299 | 8 | 8 | YES
| 2026-06-09 | 0.6255 | 0.64154 | 0.72537 |  | 276 | 128.97 | 3 | 118.4 | 3 | 99 | 3 | 4 | YES
| 2026-06-10 | 0.6488 | 0.64226 | 0.72429 |  | 217 | 709.7 | 14 | 319.52 | 9 | 390 | 12 | 6 | YES
| 2026-06-11 | 0.7253 | 0.64981 | 0.7243 |  | 208 | 204.54 | 5 | 30.74 | 1 | 85 | 3 | 5 | YES
| 2026-06-12 | 0.6299 | 0.64815 | 0.72301 |  | 208 | 429.89 | 9 | 327.46 | 9 | 458 | 13 | 6 | YES
| 2026-06-13 | 0.6918 | 0.65151 | 0.72259 |  | 142 | 361.7 | 8 | 231.17 | 6 | 0 | 0 | 4 | YES
| 2026-06-14 | 0.6634 | 0.65236 | 0.7218 |  | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 12 | 7 | YES
| 2026-06-15 | 0.9141 | 0.66981 | 0.72433 |  | 205 | 537.54 | 13 | 297.35 | 8 | 414 | 14 | 6 | YES
| 2026-06-16 | 0.8972 | 0.68402 | 0.72658 |  | 279 | 457.61 | 9 | 189.75 | 5 | 222 | 8 | 7 | YES
| 2026-06-17 | 0.8513 | 0.69386 | 0.72817 |  | 115 | 339.18 | 7 | 363 | 10 | 56 | 2 | 3 | YES
| 2026-06-18 | 0.829 | 0.70137 | 0.72945 |  | 209 | 398.27 | 10 | 222.21 | 6 | 311 | 9 | 6 | YES
| 2026-06-19 | 0.8958 | 0.7116 | 0.73153 |  | 218 | 380.93 | 9 | 153.4 | 4 | 881 | 24 | 6 | YES
| 2026-06-20 | 0.8322 | 0.71763 | 0.73277 |  | 220 | 319.85 | 6 | 383.81 | 10 | 30 | 1 | 7 | YES
| 2026-06-21 | 1.5308 | 0.75636 | 0.7425 |  | 120 | 0 | 0 | 173.33 | 5 | 34 | 1 | 3 | YES
| 2026-06-22 | 0.9471 | 0.76503 | 0.74497 |  | 232 | 713.35 | 15 | 650.89 | 18 | 588 | 17 | 8 | YES
| 2026-06-23 | 0.9596 | 0.77348 | 0.74752 |  | 197 | 409.71 | 9 | 414.45 | 11 | 0 | 0 | 6 | YES
| 2026-06-24 | 0.9198 | 0.77958 | 0.74955 |  | 221 | 96.78 | 2 | 112.91 | 3 | 438 | 13 | 7 | YES
| 2026-06-25 | 0.9233 | 0.78533 | 0.75157 |  | 155 | 443.21 | 8 | 460 | 13 | 95 | 3 | 5 | YES
| 2026-06-26 | 0.9099 | 0.79012 | 0.75339 |  | 175 | 466.34 | 10 | 373.5 | 10 | 515 | 14 | 4 | YES
| 2026-06-27 | 1.0147 | 0.79843 | 0.75636 |  | 214 | 389.04 | 9 | 76.39 | 2 | 21 | 1 | 6 | YES
| 2026-06-28 | 0.9294 | 0.80311 | 0.75831 |  | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 12 | 5 | YES
| 2026-06-29 | 1.1147 | 0.81386 | 0.76227 |  | 189 | 755.06 | 15 | 0 | 0 | 520 | 15 | 5 | YES
| 2026-06-30 | 1.0725 | 0.82248 | 0.76567 |  | 208 | 221.38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | YES
JULY | 2026-07-01 | 1.0633 | 1.0633 | 0.76891 |  | 223 | 390.15 | 8 | 0 | 0 | 344 | 13 | 7 | YES
| 2026-07-02 | 1.0145 | 1.0389 | 0.77155 |  | 107 | 328.89 | 9 | 134.68 | 4 | 289 | 10 | 7 | YES
| 2026-07-03 | 0.9681 | 1.0153 | 0.77364 |  | 89 | 285.65 | 6 | 35 | 1 | 202 | 6 | 2 | YES
| 2026-07-04 | 1.0498 | 1.0239 | 0.77655 |  | 218 | 141.04 | 3 | 180.46 | 5 | 356 | 13 | 9 | YES
| 2026-07-05 | 1.049 | 1.0289 | 0.77939 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 6 | 7 | YES
| 2026-07-06 | 0.9489 | 1.0325 | 0.78113 |  | 139 | 284.61 | 5 | 0 | 0 | 231 | 13 | 6 | YES
| 2026-07-07 | 1.1287 | 1.0462 | 0.78468 |  | 117 | 206.09 | 5 | 593.16 | 16 | 214 | 9 | 7 | YES
| 2026-07-08 | 1.1103 | 1.0542 | 0.78797 |  | 164 | 383.92 | 8 | 166.14 | 5 | 433 | 20 | 7 | YES
| 2026-07-09 | 1.0798 | 1.0571 | 0.79089 |  | 273 | 705.55 | 16 | 175.33 | 5 | 172 | 6 | 12 | YES
| 2026-07-10 | 1.1523 | 1.0666 | 0.79447 |  | 246 | 90.03 | 2 | 248.23 | 7 | 532 | 19 | 10 | YES
| 2026-07-11 | 1.1205 | 1.0715 | 0.79766 |  | 26 | 702.59 | 16 | 365.24 | 10 | 146 | 10 | 0 | YES
| 2026-07-12 | 0.7898 | 1.048 | 0.79759 |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | YES
| 2026-07-13 | 0.8979 | 1.0365 | 0.79855 |  | 78 | 668.677 | 14 | 338.89 | 10 | 366 | 11 | 3 | YES
| 2026-07-14 | 1.247 | 1.0515 | 0.80282 |  | 143 | 178.37 | 5 | 165.23 | 5 | 0 | 0 | 7 | YES
| 2026-07-15 | 1.0686 | 1.0526 | 0.80533 |  | 103 | 222.14 | 5 | 408.57 | 11 | 368 | 12 | 4 | YES
| 2026-07-16 | 1.0063 | 1.0497 | 0.80721 |  | 155 | 237.18 | 5 | 362.81 | 10 | 244 | -432 | 6 | YES
| 2026-07-17 | 1.009 | 1.0473 | 0.80908 |  | 0 | 205.84 | 4 | 193.93 | 5 | 167 | 5 | 6 | YES
| 2026-07-18 | 1.1213 | 1.0515 | 0.81194 |  | 250 | 194.89 | 5 | 183.24 | 5 | 483 | 22 | 6 | YES
| 2026-07-19 | 1.0669 | 1.0523 | 0.81426 |  | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 13 | 9 | YES
| 2026-07-20 | 0.9402 | 1.0467 | 0.81539 |  | 23 | 113.29 | 2 | 547.66 | 15 | 84 | 4 | 4 | YES
| 2026-07-21 | 0.9506 | 1.0421 | 0.8166 |  | 126 | 370.95 | 10 | 182.17 | 5 | 529 | 17 | 9 | YES
| 2026-07-22 | 0.5331 | 1.019 | 0.81409 |  | 52 | 558.63 | 11 | 35.62 | 1 | 172 | 8 | 5 | YES
| 2026-07-23 | 0.7461 | 1.0071 | 0.81349 |  | 27 | 126.78 | 3 | 256.83 | 7 | 0 | 0 | 3 | YES
| 2026-07-24 | 0.814 | 0.99905 | 0.8135 |  | 57 | 685.17 | 15 | 0 | 0 | 364 | 19 | 4 | YES
| 2026-07-25 | 0.7284 | 0.98823 | 0.81277 |  | 70 | 284.35 | 6 | 190.47 | 5 | 306 | 8 | 6 | YES
| 2026-07-26 | 0.7296 | 0.97828 | 0.81205 |  | 76 | 149.43 | 4 | 0 | 0 | 167 | 7 | 6 | YES
| 2026-07-27 | 0.7826 | 0.97103 | 0.81181 |  | 188 | 484.04 | 12 | 580.99 | 16 | 296 | 9 | 5 | YES
| 2026-07-28 | 0.702 | 0.96143 | 0.81088 |  | 242 | 353.41 | 9 | 79.17 | 2 | 199 | 8 | 5 | YES
| 2026-07-29 | 0.9348 | 0.96112 | 0.81192 |  | 199 | 424.18 | 9 | 336.58 | 9 | 391 | 17 | 7 | YES
| 2026-07-30 | 0.935 | 0.96025 | 0.81293 |  | 178 | 320.69 | 7 | 121.29 | 3 | 307 | 18 | 4 | YES
| 2026-07-31 | 0.9729 | 0.96065 | 0.81424 |  | 200 | 306.47 | 7 | 542.11 | 14 | 400 | 20 | 6 | YES
AUGUST | 2026-08-01 | 0.9939 | 0.9939 | 0.8157 |  | 202 | 445.73 | 9 | 436.67 | 12 | 474 | 23 | 6 | YES
| 2026-08-02 | 0.9506 | 0.9722 | 0.81679 |  | 269 | 0 | 0 | 82.95 | 2 | 297 | 10 | 6 | YES
| 2026-08-03 | 0.9695 | 0.9713 | 0.81801 |  | 401 | 782.2 | 16 | 523.06 | 14 | 377 | 19 | 11 | YES
| 2026-08-04 | 0.9756 | 0.9724 | 0.81926 |  | 402 | 500.05 | 9 | 111.78 | 3 | 300 | 16 | 10 | YES
| 2026-08-05 | 0.969 | 0.9717 | 0.82044 |  | 182 | 288.74 | 6 | 675.51 | 18 | 374 | 17 | 5 | YES
| 2026-08-06 | 0.9659 | 0.9707 | 0.82158 |  | 276 | 745.44 | 15 | 105.72 | 3 | 418 | 16 | 7 | YES
| 2026-08-07 | 0.9659 | 0.9816 | 0.8227 |  | 342 | 475.64 | 10 | 373.93 | 10 | 214 | 23 | 9 | YES
| 2026-08-08 | 1.0468 | 0.9862 | 0.82442 |  | 369 | 750.78 | 15 | 423.09 | 11 | 372 | 23 | 9 | YES
| 2026-08-09 | 1.0349 | 0.9916 | 0.82603 |  | 331 | 0 | 0 | 35.33 | 1 | 279 | 21 | 9 | YES
| 2026-08-10 | 0.6318 | 0.9556 | 0.82456 |  | 252 | 970.55 | 19 | 324.65 | 9 | 106 | 17 | 8 | YES
| 2026-08-11 | 0.4933 | 0.9136 | 0.82207 |  | 80 | 189.1 | 4 | 259.88 | 7 | 358 | 20 | 2 | YES
| 2026-08-12 | 0.7122 | 0.8968 | 0.82125 |  | 92 | 106.23 | 2 | 649.72 | 17 | 570 | 24 | 3 | YES
| 2026-08-13 | 0.7286 | 0.8839 | 0.82056 |  | 191 | 316.02 | 6 | 632.5 | 17 | 292 | 18 | 5 | YES
| 2026-08-14 | 0.7325 | 0.8731 | 0.81991 |  | 273 | 322.17 | 6 | 469.58 | 13 | 314 | 13 | 7 | YES
| 2026-08-15 | 0.7735 | 0.8664 | 0.81957 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 23 | 2 | YES
| 2026-08-16 | 0.7555 | 0.8595 | 0.81911 |  | 179 | 0 | 0 | 436.95 | 11 | 433 | 18 | 4 | YES
| 2026-08-17 | 0.7377 | 0.8523 | 0.81852 |  | 206 | 577.73 | 11 | 697.22 | 18 | 363 | 18 | 4 | YES
| 2026-08-18 | 0.7534 | 0.8468 | 0.81806 |  | 363 | 293.79 | 6 | 303.16 | 8 | 455 | 24 | 6 | YES
| 2026-08-19 | 0.7102 | 0.8396 | 0.81729 |  | 274 | 502.76 | 9 | 491.63 | 13 | 489 | 12 | 3 | YES
| 2026-08-20 | 0.6961 | 0.8325 | 0.81644 |  | 272 | 679.49 | 14 | 374.22 | 10 | 0 | 0 | 5 | YES
| 2026-08-21 | 0.7174 | 0.827 | 0.81575 |  | 244 | 329.02 | 6 | 153.86 | 4 | 478 | 14 | 5 | YES
| 2026-08-22 | 0.9796 | 0.8339 | 0.81689 |  | 351 | 398.52 | 8 | 792.66 | 21 | 846 | 23 | 5 | YES
| 2026-08-23 | 0.9365 | 0.8384 | 0.81771 |  | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 8 | YES
| 2026-08-24 | 0.9626 | 0.8436 | 0.8187 |  | 495 | 1072.08 | 19 | 430.44 | 11 | 370 | 13 | 8 | YES
| 2026-08-25 | 0.978 | 0.8489 | 0.81979 |  | 551 | 376.77 | 7 | 692.73 | 18 | 665 | 21 | 10 | YES
| 2026-08-26 | 1.0039 | 0.8549 | 0.82103 |  | 384 | 1065.58 | 19 | 725.95 | 19 | 277 | 18 | 8 | YES
| 2026-08-27 | 0.8316 | 0.854 | 0.8211 |  | 314 | 439.85 | 8 | 0 | 0 | 147 | 14 | 7 | YES
| 2026-08-28 | 0.6328 | 0.8461 | 0.81985 |  | 200 | 0 | 0 | 299.6 | 8 | 413 | 16 | 5 | YES
| 2026-08-29 | 0.6468 | 0.8393 | 0.8187 |  | 320 | 708.96 | 13 | 263.51 | 7 | 518 | 17 | 8 | YES
| 2026-08-30 | 0.7244 | 0.8354 | 0.81808 |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 17 | 3 | YES
| 2026-08-31 | 0.7135 | 0.8315 | 0.8174 |  | 315 | 599.01 | 12 | 146.84 | 4 | 630 | 15 | 6 | YES
SEP | 2026-09-01 | 0.7235 | 0.7235 | 0.81679 |  | 269 | 543.5 | 10 | 372.94 | 10 | 640 | 22 | 5 | YES
| 2026-09-02 | 0.672 | 0.6977 | 0.81585 |  | 214 | 471.48 | 9 | 334.22 | 9 | 285 | 8 | 8 | YES
| 2026-09-03 | 0.6746 | 0.69 | 0.81495 |  | 217 | 403.98 | 7 | 260.73 | 7 | 400 | 11 | 6 | YES
| 2026-09-04 | 0.6846 | 0.6887 | 0.81412 |  | 218 | 239.34 | 4 | 679.05 | 18 | 443 | 12 | 6 | YES
| 2026-09-05 | 0.6811 | 0.6872 | 0.81328 |  | 144 | 218.32 | 4 | 419.12 | 11 | 333 | 10 | 6 | YES
| 2026-09-06 | 0.7062 | 0.6903 | 0.8126 |  | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 5 | 9 | YES
| 2026-09-07 | 0.695 | 0.691 | 0.81187 |  | 220 | 629.87 | 11 | 738.02 | 19 | 319 | 9 | 7 | YES
| 2026-09-08 | 0.7669 | 0.7005 | 0.81159 |  | 153 | 227.9 | 4 | 476.78 | 13 | 668 | 18 | 5 | YES
| 2026-09-09 | 0.938 | 0.7269 | 0.81237 |  | 374 | 802.78 | 15 | 218.42 | 6 | 535 | 18 | 14 | YES
| 2026-09-10 | 0.9262 | 0.7468 | 0.81307 |  | 285 | 157.01 | 3 | 574.3 | 16 | 488 | 20 | 9 | YES
| 2026-09-11 | 1.0194 | 0.7716 | 0.81432 |  | 426 | 159.2 | 3 | 264.32 | 7 | 157 | 5 | 13 | YES
| 2026-09-12 | 0.9248 | 0.7844 | 0.81499 |  | 240 | 586.39 | 11 | 265.51 | 7 | 26 | 1 | 8 | YES
| 2026-09-13 | 0.9419 | 0.7965 | 0.81576 | 5327 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 7 | 2 | YES
| 2026-09-14 | 0.9907 | 0.8104 | 0.81681 | 5615 | 435 | 856.61 | 16 | 593.94 | 16 | 683 | 24 | 14 | YES
| 2026-09-15 | 0.9404 | 0.819 | 0.81754 | 5910 | 356 | 0 | 0 | 484.51 | 13 | 443 | 18 | 10 | YES
| 2026-09-16 | 0.938 | 0.8265 | 0.81825 | 5811 | 337 | 363.54 | 8 | 800.56 | 22 | 184 | 7 | 10 | YES
| 2026-09-17 | 0.9675 | 0.8348 | 0.81913 | 6307 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 24 | 9 | YES
| 2026-09-18 | 0.9396 | 0.8406 | 0.81984 | 6413 | 385 | 360.77 | 7 | 478.97 | 12 | 314 | 14 | 11 | YES
| 2026-09-19 | 0.8184 | 0.8394 | 0.81983 | 4603 | 199 | 409.15 | 8 | 564.99 | 15 | 0 | 0 | 8 | YES
| 2026-09-20 | 0.9084 | 0.8429 | 0.82034 | 4374 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | YES
| 2026-09-21 | 0.9462 | 0.8478 | 0.82106 | 4474 | 97 | 202.08 | 4 | 568.09 | 15 | 341 | 12 | 5 | YES
| 2026-09-22 | 0.9598 | 0.8529 | 0.82186 | 4714 | 211 | 129.48 | 3 | 181.24 | 5 | 269 | 9 | 8 | YES
| 2026-09-23 | 0.9233 | 0.8559 | 0.82243 | 4712 | 151 | 548.22 | 11 | 147.01 | 4 | 77 | 3 | 6 | YES
| 2026-09-24 | 1.0163 | 0.8626 | 0.82353 | 7114 | 219 | 170.26 | 3 | 0 | 0 | 442 | 16 | 10 | YES
| 2026-09-25 | 0.7928 | 0.8598 | 0.82336 | 6058 | 183 | 304.13 | 6 | 234.01 | 6 | 628 | 24 | 6 | YES
| 2026-09-26 | 0.6919 | 0.8534 | 0.82262 | 3711 | 88 | 313.58 | 6 | 160.46 | 4 | 15 | 1 | 6 | YES
| 2026-09-27 | 0.6957 | 0.8475 | 0.82192 | 5069 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 15 | 6 | YES
| 2026-09-28 | 0.6396 | 0.8401 | 0.82091 | 4448 | 75 | 698.94 | 13 | 245.11 | 6 | 0 | 0 | 4 | YES
| 2026-09-29 | 0.6508 | 0.8336 | 0.81997 | 4629 | 253 | 110.21 | 2 | 252.75 | 7 | 231 | 8 | 8 | YES
| 2026-09-30 | 0.6665 | 0.828 | 0.81914 | 5079 | 137 | 370.25 | 7 | 108.73 | 3 | 365 | 14 | 6 | YES
oct | 2026-10-01 | 01.10.2026 | 0.6741 | 0.8183 | 4816 | 112 | 363.58 | 9 | 150.89 | 4 | 406 | 15 | 5 | YES
| 2026-10-02 | 02.10.2026 | 0.6561 | 0.8175 | 3910 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | YES
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | 0.6528 | 0.8166 | 5071 | 99 | 645.69 | 13 | 110.88 | 3 | 342 | 7 | 5 | YES
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 0.6808 | 0.8159 | 6345 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 24 | 9 | YES
| 2026-10-05 | 05.10.2026 | 0.638 | 0.8149 | 4445 | 166 | 851.37 | 18 | 525.45 | 14 | 47 | 2 | 6 | YES
| 2026-10-06 | 06.10.2026 | 0.6543 | 0.8141 | 4707 | 410 | 400.48 | 8 | 439.56 | 12 | 577 | 15 | 12 | YES
| 2026-10-07 | 07.10.2026 | 0.6287 | 0.8131 | 5624 | 236 | 859.39 | 19 | 185.85 | 5 | 371 | 9 | 9 | YES
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 0.6383 | 0.8122 | 4000 | 55 | 249.38 | 6 | 145.26 | 4 | 362 | 10 | 7 | YES
| 2026-10-09 | 09.10.2026 | 0.6513 | 0.8113 | 4490 | 183 | 865.24 | 18 | 75.85 | 2 | 543.6 | 14 | 6 | YES
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 0.6706 | 0.8106 | 4157 | 173 | 505.38 | 11 | 70.59 | 2 | 920.65 | 24 | 8 | YES
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 0.6168 | 0.8096 | 4266 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.58 | 11 | 6 | YES
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10
2027-01-11
2027-01-12
2027-01-13
2027-01-14
2027-01-15
2027-01-16
2027-01-17
2027-01-18
2027-01-19
2027-01-20
2027-01-21
2027-01-22
2027-01-23
2027-01-24
2027-01-25
2027-01-26
2027-01-27
2027-01-28
2027-01-29
2027-01-30
2027-01-31
2027-02-01
2027-02-02
2027-02-03
2027-02-04
2027-02-05
2027-02-06
2027-02-07
2027-02-08
2027-02-09
2027-02-10
2027-02-11
2027-02-12
2027-02-13
2027-02-14
2027-02-15
2027-02-16
2027-02-17
2027-02-18
2027-02-19
2027-02-20
2027-02-21
2027-02-22
2027-02-23
2027-02-24
2027-02-25
2027-02-26
2027-02-27
2027-02-28
2027-03-01
2027-03-02
2027-03-03
2027-03-04
2027-03-05
2027-03-06
2027-03-07
2027-03-08
2027-03-09
2027-03-10
2027-03-11
2027-03-12
2027-03-13
2027-03-14
2027-03-15
2027-03-16
2027-03-17
2027-03-18
2027-03-19
2027-03-20
2027-03-21
2027-03-22
2027-03-23
2027-03-24
2027-03-25
2027-03-26
2027-03-27
2027-03-28
2027-03-29
2027-03-30
2027-03-31
2027-04-01
2027-04-02
2027-04-03
2027-04-04
2027-04-05
2027-04-06
2027-04-07
2027-04-08
2027-04-09
2027-04-10
2027-04-11
2027-04-12
2027-04-13
2027-04-14
2027-04-15
2027-04-16
2027-04-17
2027-04-18
2027-04-19
2027-04-20
2027-04-21
2027-04-22
2027-04-23
2027-04-24
2027-04-25
2027-04-26
2027-04-27
2027-04-28
2027-04-29
2027-04-30
2027-05-01
2027-05-02
2027-05-03
2027-05-04
2027-05-05
2027-05-06
2027-05-07
2027-05-08
2027-05-09
2027-05-10
2027-05-11
2027-05-12
2027-05-13
2027-05-14
2027-05-15
2027-05-16
2027-05-17
2027-05-18
2027-05-19
2027-05-20
2027-05-21
2027-05-22
2027-05-23
2027-05-24
2027-05-25
2027-05-26
2027-05-27
2027-05-28
2027-05-29
2027-05-30
2027-05-31
2027-06-01
2027-06-02
2027-06-03
2027-06-04
2027-06-05
2027-06-06
2027-06-07
2027-06-08
2027-06-09
2027-06-10
2027-06-11
2027-06-12
2027-06-13
2027-06-14
2027-06-15
2027-06-16
2027-06-17
2027-06-18
2027-06-19
2027-06-20
2027-06-21
2027-06-22
2027-06-23
2027-06-24
2027-06-25
2027-06-26
2027-06-27
2027-06-28
2027-06-29
2027-06-30
2027-07-01
2027-07-02
2027-07-03
2027-07-04
2027-07-05
2027-07-06
2027-07-07
2027-07-08
2027-07-09
2027-07-10
2027-07-11
2027-07-12
2027-07-13
2027-07-14
2027-07-15
2027-07-16
2027-07-17
2027-07-18
2027-07-19
2027-07-20
2027-07-21
2027-07-22
2027-07-23
2027-07-24
2027-07-25
2027-07-26
2027-07-27
2027-07-28
2027-07-29
2027-07-30
2027-07-31
2027-08-01
2027-08-02
2027-08-03
2027-08-04
2027-08-05
2027-08-06
2027-08-07
2027-08-08
2027-08-09
2027-08-10
2027-08-11
2027-08-12
2027-08-13
2027-08-14
2027-08-15
2027-08-16
2027-08-17
2027-08-18
2027-08-19
2027-08-20
2027-08-21
2027-08-22
2027-08-23
2027-08-24
2027-08-25
2027-08-26
2027-08-27
2027-08-28
2027-08-29
2027-08-30
2027-08-31
2027-09-01
2027-09-02
2027-09-03
2027-09-04
2027-09-05
2027-09-06
2027-09-07
2027-09-08
2027-09-09
2027-09-10
2027-09-11
2027-09-12
2027-09-13
2027-09-14
2027-09-15
2027-09-16
2027-09-17
2027-09-18
2027-09-19
2027-09-20
2027-09-21
2027-09-22
2027-09-23
2027-09-24
2027-09-25
2027-09-26
2027-09-27
2027-09-28
2027-09-29
2027-09-30
2027-10-01
2027-10-02
2027-10-03
2027-10-04
2027-10-05
2027-10-06
2027-10-07
2027-10-08
2027-10-09
2027-10-10
2027-10-11
2027-10-12
2027-10-13
2027-10-14
2027-10-15
2027-10-16
2027-10-17
2027-10-18
2027-10-19
2027-10-20
2027-10-21
2027-10-22
2027-10-23
2027-10-24
2027-10-25
2027-10-26
2027-10-27
2027-10-28
2027-10-29
2027-10-30
2027-10-31
2027-11-01
2027-11-02
2027-11-03
2027-11-04
2027-11-05
2027-11-06
2027-11-07
2027-11-08
2027-11-09
2027-11-10
2027-11-11
2027-11-12
2027-11-13
2027-11-14
2027-11-15
2027-11-16
2027-11-17
2027-11-18
2027-11-19
2027-11-20
2027-11-21
2027-11-22
2027-11-23
2027-11-24
2027-11-25

## AVAILABILITY
MONTH | Date | FGD_FGD_Unit 1 Availability_Hours:min | FGD_Unit 2 Availability_Hours:min | FGD_Unit 3 Availability_Hours:min | FGD_ UNIT1 Availability_Pct_Daily | FGD_ UNIT2 Availability_Pct_Daily | FGD_ UNIT3 Availability_Pct_Daily | FGD_ UNIT1 Availability_Pct_monthly | FGD_ UNIT2 Availability_Pct_monthly | FGD_ UNIT3 Availability_Pct_monthly | FGD_UNIT 1 Availability_Pct_YEARLY | FGD_UNIT 2 Availability_Pct_YEARLY | FGD_UNIT 3 Availability_Pct_YEARLY
APRIL | 2026-04-01 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-02 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-03 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-04 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-05 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-06 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-07 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-08 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-09 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-10 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-11 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-12 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 2026-04-13 | 0 | 24 | 6.13 | 0% | 100% | 25.54% | 0% | 100% | 94.27% | 0% | 100% | 94.27%
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 15.62 | 0% | 0% | 65.08% | 0% | 92.86% | 92.19% | 0% | 92.86% | 92.19%
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 24 | 0% | 0% | 100% | 0% | 86.67% | 92.71% | 0% | 86.67% | 92.71%
| 2026-04-16 | 0 | 12 | 13.78 | 0% | 50% | 57.42% | 0% | 84.38% | 90.5% | 0% | 84.38% | 90.5%
| 2026-04-17 | 14.63 | 24 | 17.6 | 60.96% | 100% | 73.33% | 3.59% | 85.29% | 89.49% | 3.586% | 85.29% | 89.49%
| 2026-04-18 | 24 | 10 | 0 | 100% | 41.67% | 0% | 8.94% | 82.87% | 84.52% | 8.942% | 82.87% | 84.52%
| 2026-04-19 | 24 | 0 | 16 | 100% | 0% | 66.67% | 13.73% | 78.51% | 83.58% | 13.73% | 78.51% | 83.58%
| 2026-04-20 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 18.05% | 74.58% | 84.4% | 18.05% | 74.58% | 84.4%
| 2026-04-21 | 6.16 | 5 | 24 | 25.67% | 20.83% | 100% | 18.41% | 72.02% | 85.14% | 18.41% | 72.02% | 85.14%
| 2026-04-22 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 17.57% | 73.3% | 85.82% | 17.57% | 73.3% | 85.82%
| 2026-04-23 | 2.73 | 16.083 | 24 | 11.38% | 67.01% | 100% | 17.3% | 73.02% | 86.44% | 17.3% | 73.02% | 86.44%
| 2026-04-24 | 14.45 | 9 | 24 | 60.21% | 37.5% | 100% | 19.09% | 71.54% | 87% | 19.09% | 71.54% | 87%
| 2026-04-25 | 24 | 23.7 | 24 | 100% | 98.75% | 100% | 22.33% | 72.63% | 87.52% | 22.33% | 72.63% | 87.52%
| 2026-04-26 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 25.32% | 73.68% | 88% | 25.32% | 73.68% | 88%
| 2026-04-27 | 24 | 24 | 16 | 100% | 100% | 66.67% | 28.08% | 74.66% | 87.21% | 28.08% | 74.66% | 87.21%
| 2026-04-28 | 24 | 24 | 16.6 | 100% | 100% | 69.17% | 30.65% | 75.56% | 86.57% | 30.65% | 75.56% | 86.57%
| 2026-04-29 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 33.04% | 76.41% | 87.03% | 33.04% | 76.41% | 87.03%
| 2026-04-30 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 35.27% | 77.19% | 87.46% | 35.27% | 77.19% | 87.46%
MAY | 2026-05-01 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37.36% | 77.93% | 87.87%
| 2026-05-02 | 15 | 24 | 24 | 62.5% | 100% | 100% | 81.25% | 100% | 100% | 38.15% | 78.62% | 88.25%
| 2026-05-03 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 40.02% | 79.27% | 88.6%
| 2026-05-04 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 90.63% | 100% | 100% | 41.79% | 79.88% | 88.94%
| 2026-05-05 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 92.5% | 100% | 100% | 43.45% | 80.45% | 89.25%
| 2026-05-06 | 24 | 24 | 19.6 | 100% | 100% | 81.67% | 93.75% | 100% | 96.94% | 45.02% | 80.99% | 89.04%
| 2026-05-07 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 94.64% | 100% | 83.1% | 46.51% | 81.51% | 86.64%
| 2026-05-08 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 95.31% | 100% | 72.71% | 47.91% | 81.99% | 84.36%
| 2026-05-09 | 24 | 6.78 | 0 | 100% | 28.25% | 0% | 95.83% | 92.03% | 64.63% | 49.25% | 80.62% | 82.19%
| 2026-05-10 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 96.25% | 92.83% | 58.17% | 50.52% | 81.1% | 80.14%
| 2026-05-11 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 96.59% | 93.48% | 52.88% | 51.72% | 81.56% | 78.18%
| 2026-05-12 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 96.88% | 94.02% | 48.47% | 52.87% | 82% | 76.32%
| 2026-05-13 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 97.12% | 94.48% | 44.74% | 53.97% | 82.42% | 74.55%
| 2026-05-14 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 97.32% | 94.88% | 41.55% | 55.02% | 82.82% | 72.85%
| 2026-05-15 | 5.4 | 5.4 | 0 | 22.5% | 22.5% | 0% | 92.33% | 90.05% | 38.78% | 54.29% | 81.48% | 71.23%
| 2026-05-16 | 6.4 | 16 | 0 | 26.67% | 66.67% | 0% | 88.23% | 88.59% | 36.35% | 53.69% | 81.16% | 69.69%
| 2026-05-17 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 88.92% | 89.26% | 34.22% | 54.68% | 81.56% | 68.2%
| 2026-05-18 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 89.54% | 89.86% | 32.31% | 55.62% | 81.94% | 66.78%
| 2026-05-19 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 90.09% | 90.39% | 30.61% | 56.53% | 82.31% | 65.42%
| 2026-05-20 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 90.58% | 90.87% | 29.08% | 57.4% | 82.66% | 64.11%
| 2026-05-21 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 91.03% | 91.31% | 27.7% | 58.23% | 83% | 62.85%
| 2026-05-22 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 91.44% | 91.7% | 26.44% | 59.04% | 83.33% | 61.65%
| 2026-05-23 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 91.81% | 92.06% | 25.29% | 59.81% | 83.64% | 60.48%
| 2026-05-24 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 92.15% | 92.39% | 24.24% | 60.55% | 83.95% | 59.36%
| 2026-05-25 | 20.6 | 21.45 | 0 | 85.83% | 89.38% | 0% | 91.9% | 92.27% | 23.27% | 61.01% | 84.05% | 58.28%
| 2026-05-26 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 92.21% | 92.57% | 22.37% | 61.71% | 84.33% | 57.24%
| 2026-05-27 | 18.21 | 24 | 0 | 75.88% | 100% | 0% | 91.61% | 92.84% | 21.54% | 61.96% | 84.61% | 56.24%
| 2026-05-28 | 17.92 | 24 | 0 | 74.67% | 100% | 0% | 91% | 93.1% | 20.77% | 62.18% | 84.87% | 55.27%
| 2026-05-29 | 16.93 | 24 | 0 | 70.54% | 100% | 0% | 90.3% | 93.34% | 20.06% | 62.32% | 85.13% | 54.33%
| 2026-05-30 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 90.62% | 93.56% | 19.39% | 62.95% | 85.38% | 53.43%
| 2026-05-31 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 90.92% | 93.77% | 18.76% | 63.55% | 85.62% | 52.55%
JUNE | 2026-06-01 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 64.14% | 85.85% | 51.7%
| 2026-06-02 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 64.71% | 86.07% | 50.88%
| 2026-06-03 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 65.26% | 86.29% | 50.09%
| 2026-06-04 | 24 | 19.01 | 0 | 100% | 79.21% | 0% | 100% | 94.8% | 0% | 65.8% | 86.18% | 49.32%
| 2026-06-05 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 95.84% | 0% | 66.32% | 86.39% | 48.57%
| 2026-06-06 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 96.53% | 0% | 66.82% | 86.59% | 47.84%
| 2026-06-07 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 97.03% | 0% | 67.31% | 86.79% | 47.14%
| 2026-06-08 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 97.4% | 0% | 67.78% | 86.98% | 46.46%
| 2026-06-09 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 97.69% | 0% | 68.24% | 87.17% | 45.79%
| 2026-06-10 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 97.92% | 0% | 68.69% | 87.35% | 45.15%
| 2026-06-11 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 98.11% | 0% | 69.12% | 87.52% | 44.52%
| 2026-06-12 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 98.27% | 0% | 69.55% | 87.7% | 43.91%
| 2026-06-13 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 98.4% | 0% | 69.96% | 87.86% | 43.32%
| 2026-06-14 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 98.51% | 0% | 70.36% | 88.02% | 42.74%
| 2026-06-15 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 98.61% | 0% | 70.75% | 88.18% | 42.18%
| 2026-06-16 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 98.7% | 0% | 71.13% | 88.33% | 41.63%
| 2026-06-17 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 98.78% | 0% | 71.5% | 88.48% | 41.1%
| 2026-06-18 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 98.84% | 0% | 71.86% | 88.63% | 40.58%
| 2026-06-19 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 98.91% | 0% | 72.21% | 88.77% | 40.07%
| 2026-06-20 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 98.96% | 0% | 72.55% | 88.91% | 39.57%
| 2026-06-21 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 99.01% | 0% | 72.89% | 89.05% | 39.09%
| 2026-06-22 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 99.05% | 0% | 73.21% | 89.18% | 38.62%
| 2026-06-23 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 99.1% | 0% | 73.53% | 89.31% | 38.16%
| 2026-06-24 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 99.13% | 0% | 73.84% | 89.43% | 37.71%
| 2026-06-25 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 99.17% | 0% | 74.15% | 89.56% | 37.27%
| 2026-06-26 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 99.2% | 0% | 74.45% | 89.68% | 36.85%
| 2026-06-27 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 99.23% | 0% | 74.74% | 89.79% | 36.43%
| 2026-06-28 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 99.26% | 0% | 75.02% | 89.91% | 36.02%
| 2026-06-29 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 99.28% | 0% | 75.3% | 90.02% | 35.62%
| 2026-06-30 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 99.31% | 0% | 75.57% | 90.13% | 35.23%
JULY | 2026-07-01 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 75.83% | 90.24% | 34.84%
| 2026-07-02 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 76.09% | 90.34% | 34.47%
| 2026-07-03 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 76.35% | 90.44% | 34.1%
| 2026-07-04 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 76.6% | 90.54% | 33.74%
| 2026-07-05 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 76.84% | 90.64% | 33.39%
| 2026-07-06 | 23.33 | 24 | 0 | 97.21% | 100% | 0% | 99.53% | 100% | 0% | 77.05% | 90.74% | 33.05%
| 2026-07-07 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 99.6% | 100% | 0% | 77.29% | 90.83% | 32.71%
| 2026-07-08 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 99.65% | 100% | 0% | 77.52% | 90.93% | 32.38%
| 2026-07-09 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 99.69% | 100% | 0% | 77.74% | 91.02% | 32.06%
| 2026-07-10 | 19.4 | 24 | 0 | 80.83% | 100% | 0% | 97.8% | 100% | 0% | 77.77% | 91.11% | 31.74%
| 2026-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0% | 100% | 0% | 88.91% | 100% | 0% | 77.01% | 91.19% | 31.43%
| 2026-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0% | 100% | 0% | 81.5% | 100% | 0% | 76.26% | 91.28% | 31.12%
| 2026-07-13 | 16.1 | 24 | 0 | 67.08% | 100% | 0% | 80.39% | 100% | 0% | 76.17% | 91.36% | 30.82%
| 2026-07-14 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 81.79% | 100% | 0% | 76.4% | 91.45% | 30.53%
| 2026-07-15 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 83.01% | 100% | 0% | 76.62% | 91.53% | 30.24%
| 2026-07-16 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 84.07% | 100% | 0% | 76.84% | 91.61% | 29.96%
| 2026-07-17 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 85.01% | 100% | 0% | 77.05% | 91.68% | 29.68%
| 2026-07-18 | 22 | 24 | 0 | 91.67% | 100% | 0% | 85.38% | 100% | 0% | 77.19% | 91.76% | 29.41%
| 2026-07-19 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 86.15% | 100% | 0% | 77.4% | 91.83% | 29.14%
| 2026-07-20 | 21.53 | 24 | 0 | 89.71% | 100% | 0% | 86.33% | 100% | 0% | 77.51% | 91.91% | 28.88%
| 2026-07-21 | 21.5 | 24 | 0 | 89.58% | 100% | 0% | 86.48% | 100% | 0% | 77.61% | 91.98% | 28.62%
| 2026-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0% | 100% | 0% | 82.55% | 100% | 0% | 76.93% | 92.05% | 28.37%
| 2026-07-23 | 19.1167 | 24 | 0 | 79.65% | 100% | 0% | 82.42% | 100% | 0% | 76.95% | 92.12% | 28.12%
| 2026-07-24 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 83.16% | 100% | 0% | 77.15% | 92.19% | 27.87%
| 2026-07-25 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 83.83% | 100% | 0% | 77.35% | 92.26% | 27.63%
| 2026-07-26 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 84.45% | 100% | 0% | 77.54% | 92.32% | 27.4%
| 2026-07-27 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 85.03% | 100% | 0% | 77.73% | 92.39% | 27.17%
| 2026-07-28 | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 85.56% | 100% | 0% | 77.92% | 92.45% | 26.94%
| 2026-07-29 | 24 | 24 | 19.5 | 100% | 100% | 81.25% | 86.06% | 100% | 2.8% | 78.1% | 92.51% | 27.39%
| 2026-07-30 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 86.52% | 100% | 6.04% | 78.29% | 92.58% | 27.99%
| 2026-07-31 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 86.96% | 100% | 9.07% | 78.46% | 92.64% | 28.58%
AUGUST | 2026-08-01 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.64% | 92.7% | 29.16%
| 2026-08-02 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.81% | 92.76% | 29.73%
| 2026-08-03 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.98% | 92.81% | 30.29%
| 2026-08-04 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.15% | 92.87% | 30.85%
| 2026-08-05 | 22.25 | 24 | 24 | 92.71% | 100% | 100% | 98.54% | 100% | 100% | 79.25% | 92.93% | 31.39%
| 2026-08-06 | 22.08 | 22.67 | 24 | 92% | 94.46% | 100% | 97.45% | 99.08% | 100% | 79.35% | 92.94% | 31.93%
| 2026-08-07 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 97.82% | 99.21% | 100% | 79.51% | 92.99% | 32.46%
| 2026-08-08 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 98.09% | 99.31% | 100% | 79.67% | 93.05% | 32.98%
| 2026-08-09 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 98.3% | 99.38% | 100% | 79.83% | 93.1% | 33.49%
| 2026-08-10 | 24 | 6.08 | 7.08 | 100% | 25.33% | 29.5% | 98.47% | 91.98% | 92.95% | 79.98% | 92.59% | 33.46%
| 2026-08-11 | 24 | 0 | 4.17 | 100% | 0% | 17.38% | 98.61% | 83.62% | 86.08% | 80.13% | 91.89% | 33.34%
| 2026-08-12 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 98.73% | 76.65% | 87.24% | 80.28% | 91.21% | 33.83%
| 2026-08-13 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 98.82% | 70.75% | 88.22% | 80.42% | 90.53% | 34.32%
| 2026-08-14 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 98.91% | 65.7% | 89.06% | 80.57% | 89.86% | 34.81%
| 2026-08-15 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 98.98% | 61.32% | 89.79% | 80.71% | 89.21% | 35.28%
| 2026-08-16 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 99.04% | 57.49% | 90.43% | 80.85% | 88.56% | 35.75%
| 2026-08-17 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 99.1% | 54.11% | 90.99% | 80.99% | 87.92% | 36.21%
| 2026-08-18 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 99.15% | 51.1% | 91.49% | 81.12% | 87.3% | 36.67%
| 2026-08-19 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 99.2% | 48.41% | 91.94% | 81.26% | 86.68% | 37.12%
| 2026-08-20 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 99.24% | 45.99% | 92.34% | 81.39% | 86.07% | 37.56%
| 2026-08-21 | 24 | 0.25 | 24 | 100% | 1.042% | 100% | 99.27% | 43.85% | 92.71% | 81.52% | 85.47% | 38%
| 2026-08-22 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 99.3% | 46.4% | 93.04% | 81.65% | 85.57% | 38.43%
| 2026-08-23 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 99.34% | 48.73% | 93.34% | 81.77% | 85.67% | 38.85%
| 2026-08-24 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 99.36% | 50.87% | 93.62% | 81.9% | 85.77% | 39.27%
| 2026-08-25 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 99.39% | 52.83% | 93.88% | 82.02% | 85.87% | 39.68%
| 2026-08-26 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 54.65% | 94.11% | 82.14% | 85.96% | 40.09%
| 2026-08-27 | 22.43 | 7.6 | 24 | 93.46% | 31.67% | 100% | 99.19% | 53.8% | 94.33% | 82.22% | 85.6% | 40.49%
| 2026-08-28 | 12.33 | 0 | 24 | 51.38% | 0% | 100% | 97.48% | 51.88% | 94.53% | 82.01% | 85.03% | 40.89%
| 2026-08-29 | 24 | 0 | 14.83 | 100% | 0% | 61.79% | 97.57% | 50.09% | 93.4% | 82.13% | 84.47% | 41.03%
| 2026-08-30 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 97.65% | 48.42% | 93.62% | 82.25% | 83.91% | 41.42%
| 2026-08-31 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 97.73% | 46.85% | 93.83% | 82.37% | 83.36% | 41.8%
SEP | 2026-09-01 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 82.48% | 82.82% | 42.18%
| 2026-09-02 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 82.59% | 82.29% | 42.55%
| 2026-09-03 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 82.71% | 81.76% | 42.92%
| 2026-09-04 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 82.82% | 81.24% | 43.28%
| 2026-09-05 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 82.92% | 80.72% | 43.64%
| 2026-09-06 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 83.03% | 80.22% | 44%
| 2026-09-07 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 83.14% | 79.71% | 44.35%
| 2026-09-08 | 24 | 4.5 | 24 | 100% | 18.75% | 100% | 100% | 2.34% | 100% | 83.24% | 79.34% | 44.69%
| 2026-09-09 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.19% | 100% | 83.35% | 79.46% | 45.03%
| 2026-09-10 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 21.88% | 100% | 83.45% | 79.59% | 45.37%
| 2026-09-11 | 24 | 1.33 | 24 | 100% | 5.542% | 100% | 100% | 20.39% | 100% | 83.55% | 79.14% | 45.7%
| 2026-09-12 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0% | 100% | 100% | 18.69% | 100% | 83.65% | 78.66% | 46.03%
| 2026-09-13 | 24 | 23.26 | 24 | 100% | 96.92% | 100% | 100% | 24.71% | 100% | 83.75% | 78.77% | 46.36%
| 2026-09-14 | 22.6 | 24 | 24 | 94.17% | 100% | 100% | 99.58% | 30.09% | 100% | 83.81% | 78.9% | 46.68%
| 2026-09-15 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 99.61% | 34.75% | 100% | 83.91% | 79.02% | 47%
| 2026-09-16 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 99.64% | 38.83% | 100% | 84% | 79.14% | 47.31%
| 2026-09-17 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 99.66% | 42.42% | 100% | 84.1% | 79.27% | 47.62%
| 2026-09-18 | 22.43 | 24 | 24 | 93.46% | 100% | 100% | 99.31% | 45.62% | 100% | 84.15% | 79.39% | 47.93%
| 2026-09-19 | 0 | 19 | 18.91 | 0% | 79.17% | 78.79% | 94.09% | 47.39% | 98.88% | 83.66% | 79.39% | 48.11%
| 2026-09-20 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 89.38% | 50.02% | 98.94% | 83.18% | 79.51% | 48.41%
| 2026-09-21 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 85.13% | 52.4% | 98.99% | 82.7% | 79.62% | 48.7%
| 2026-09-22 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 81.26% | 54.56% | 99.04% | 82.23% | 79.74% | 49%
| 2026-09-23 | 16.67 | 24 | 24 | 69.46% | 100% | 100% | 80.74% | 56.54% | 99.08% | 82.15% | 79.86% | 49.29%
| 2026-09-24 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | 81.55% | 58.35% | 99.12% | 82.26% | 79.97% | 49.57%
| 2026-09-25 | 8 | 24 | 24 | 33.33% | 100% | 100% | 79.62% | 60.02% | 99.15% | 81.98% | 80.08% | 49.86%
| 2026-09-26 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 76.55% | 61.55% | 99.18% | 81.52% | 80.19% | 50.14%
| 2026-09-27 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 73.72% | 62.98% | 99.21% | 81.07% | 80.3% | 50.41%
| 2026-09-28 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 71.09% | 64.3% | 99.24% | 80.62% | 80.41% | 50.69%
| 2026-09-29 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 68.64% | 65.53% | 99.27% | 80.18% | 80.52% | 50.96%
| 2026-09-30 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 66.35% | 66.68% | 99.29% | 79.74% | 80.63% | 51.23%
oct | 2026-10-01 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 79.31% | 80.73% | 51.49%
| 2026-10-02 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 78.88% | 80.84% | 51.75%
| 2026-10-03 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 78.45% | 80.94% | 52.01%
| 2026-10-04 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 78.03% | 81.04% | 52.27%
| 2026-10-05 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 77.62% | 81.14% | 52.52%
| 2026-10-06 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 77.21% | 81.24% | 52.77%
| 2026-10-07 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 76.8% | 81.34% | 53.02%
| 2026-10-08 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 76.4% | 81.44% | 53.27%
| 2026-10-09 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 76% | 81.53% | 53.51%
| 2026-10-10 | 0 | 24 | 24 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 75.61% | 81.63% | 53.75%
| 2026-10-11 | 0 | 24 | 19.5 | 0% | 100% | 81.25% | 0% | 100% | 98.3% | 75.22% | 81.72% | 53.89%
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10
2027-01-11
2027-01-12
2027-01-13
2027-01-14
2027-01-15
2027-01-16
2027-01-17
2027-01-18
2027-01-19
2027-01-20
2027-01-21
2027-01-22
2027-01-23
2027-01-24
2027-01-25
2027-01-26
2027-01-27
2027-01-28
2027-01-29
2027-01-30
2027-01-31
2027-02-01
2027-02-02
2027-02-03
2027-02-04
2027-02-05
2027-02-06
2027-02-07
2027-02-08
2027-02-09
2027-02-10
2027-02-11
2027-02-12
2027-02-13
2027-02-14
2027-02-15
2027-02-16
2027-02-17
2027-02-18
2027-02-19
2027-02-20
2027-02-21
2027-02-22
2027-02-23
2027-02-24
2027-02-25
2027-02-26
2027-02-27
2027-02-28
2027-03-01
2027-03-02
2027-03-03
2027-03-04
2027-03-05
2027-03-06
2027-03-07
2027-03-08
2027-03-09
2027-03-10
2027-03-11
2027-03-12
2027-03-13
2027-03-14
2027-03-15
2027-03-16
2027-03-17
2027-03-18
2027-03-19
2027-03-20
2027-03-21
2027-03-22
2027-03-23
2027-03-24
2027-03-25
2027-03-26
2027-03-27
2027-03-28
2027-03-29
2027-03-30
2027-03-31
2027-04-01
2027-04-02
2027-04-03
2027-04-04
2027-04-05
2027-04-06
2027-04-07
2027-04-08
2027-04-09
2027-04-10
2027-04-11
2027-04-12
2027-04-13
2027-04-14
2027-04-15
2027-04-16
2027-04-17
2027-04-18
2027-04-19
2027-04-20
2027-04-21
2027-04-22
2027-04-23
2027-04-24
2027-04-25
2027-04-26
2027-04-27
2027-04-28
2027-04-29
2027-04-30
2027-05-01
2027-05-02
2027-05-03
2027-05-04
2027-05-05
2027-05-06
2027-05-07
2027-05-08
2027-05-09
2027-05-10
2027-05-11
2027-05-12
2027-05-13
2027-05-14
2027-05-15
2027-05-16
2027-05-17
2027-05-18
2027-05-19
2027-05-20
2027-05-21
2027-05-22
2027-05-23
2027-05-24
2027-05-25
2027-05-26
2027-05-27
2027-05-28
2027-05-29
2027-05-30
2027-05-31
2027-06-01
2027-06-02
2027-06-03
2027-06-04
2027-06-05
2027-06-06
2027-06-07
2027-06-08
2027-06-09
2027-06-10
2027-06-11
2027-06-12
2027-06-13
2027-06-14
2027-06-15
2027-06-16
2027-06-17
2027-06-18
2027-06-19
2027-06-20
2027-06-21
2027-06-22
2027-06-23
2027-06-24
2027-06-25
2027-06-26
2027-06-27
2027-06-28
2027-06-29
2027-06-30
2027-07-01
2027-07-02
2027-07-03
2027-07-04
2027-07-05
2027-07-06
2027-07-07
2027-07-08
2027-07-09
2027-07-10
2027-07-11
2027-07-12
2027-07-13
2027-07-14
2027-07-15
2027-07-16
2027-07-17
2027-07-18
2027-07-19
2027-07-20
2027-07-21
2027-07-22
2027-07-23
2027-07-24
2027-07-25
2027-07-26
2027-07-27
2027-07-28
2027-07-29
2027-07-30
2027-07-31
2027-08-01
2027-08-02
2027-08-03
2027-08-04
2027-08-05
2027-08-06
2027-08-07
2027-08-08
2027-08-09
2027-08-10
2027-08-11
2027-08-12
2027-08-13
2027-08-14
2027-08-15
2027-08-16
2027-08-17
2027-08-18
2027-08-19
2027-08-20
2027-08-21
2027-08-22
2027-08-23
2027-08-24
2027-08-25
2027-08-26
2027-08-27
2027-08-28
2027-08-29
2027-08-30
2027-08-31
2027-09-01
2027-09-02
2027-09-03
2027-09-04
2027-09-05
2027-09-06
2027-09-07
2027-09-08
2027-09-09
2027-09-10
2027-09-11
2027-09-12
2027-09-13
2027-09-14
2027-09-15
2027-09-16
2027-09-17
2027-09-18
2027-09-19
2027-09-20
2027-09-21
2027-09-22
2027-09-23
2027-09-24
2027-09-25
2027-09-26
2027-09-27
2027-09-28
2027-09-29
2027-09-30
2027-10-01
2027-10-02
2027-10-03
2027-10-04
2027-10-05
2027-10-06
2027-10-07
2027-10-08
2027-10-09
2027-10-10
2027-10-11
2027-10-12
2027-10-13
2027-10-14
2027-10-15
2027-10-16
2027-10-17
2027-10-18
2027-10-19
2027-10-20
2027-10-21
2027-10-22
2027-10-23
2027-10-24
2027-10-25
2027-10-26
2027-10-27
2027-10-28
2027-10-29
2027-10-30
2027-10-31
2027-11-01
2027-11-02
2027-11-03
2027-11-04
2027-11-05
2027-11-06
2027-11-07
2027-11-08
2027-11-09
2027-11-10
2027-11-11
2027-11-12
2027-11-13
2027-11-14
2027-11-15
2027-11-16
2027-11-17
2027-11-18
2027-11-19
2027-11-20
2027-11-21
2027-11-22
2027-11-23
2027-11-24
2027-11-25

## DEFECT
Deptt./Total defects | 138 | PERCENTAGE(%)
BMD | 83 | 60.1449
EMD | 21 | 15.2174
TMD | 4 | 2.8986
CHP | 9 | 6.5217
C&I | 20 | 14.4928
OFFSITE | 1 | 0.72464